{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,7],[19,0,19,5]]}
["工程量清单报价表"]
["项目名称：物业升级管理服务之新中轴线物业服务中心大巴停车场更换灯具（西面）项目"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","综合合价"]
[null,null,"整个项目"]
[1,"011613001001","隧道客车停车场灯具拆除","1.拆除灯具高度:6米\n2.灯具种类:隧道灯","套","116"]
[2,"080806004001","隧道灯具组件更换","1.名称:隧道灯\n2.规格:300X450\n3.其它:灯具组件拆除及更换组装\n4.材料甲供","套","116"]
[3,"070201263001","天花拆除灯头与接线盒位金属软管","1.配件及引线拆除、金属软管拆除、搬运至指定地点、清理现场。","m","300"]
[4,"030411001001","安装灯头与接线盒位金属软管","1.名称:软管\n2.材质:钢管\n3.规格:DN15mm","m","300"]
[5,"070201295001","拆开 接线盒","1.接头线拆除、接线箱及接线盒拆除、搬运至指定地点、清理现场。","个","200"]
[6,"030411006001","检修接线盒内线接头及修复接线盒","1.名称:接线盒\n2.材质:铁盒\n3.规格:86*86\n4.安装形式:明装","个","200"]
[7,"070201273001","拆除管内导线 导线截面(mm2以内) 6","1.接头线拆除、导线拆除、搬运至指定地点、清理现场。","m单线","1500"]
[8,"030411004001","管内穿线铜线2.5mm2","1.名称:管内穿线\n2.配线形式:照明线路\n3.型号:BV\n4.规格:2.5\n5.材质:铜质","m","1500"]
[9,"030412001001","灯具检修及更换灯泡","1.名称:节能筒灯\n2.类型:灯具检修及更换光源\n3.材料甲供","套","885"]
[10,"030412002001","灯具检修及更换灯具","1.名称:节能筒灯\n2.类型:灯具检修及更换灯具\n3.材料甲供","套","34"]
[11,"030404019001","电箱内更换控制开关","1.名称:漏电保护开关单式\n2.规格:32A","个","4"]
[12,"粤011701012001","活动脚手架","1.搭设部位:天棚活动脚手架","m2","2235.6"]
[13,"粤011701018001","围尼龙编织布",null,"m","500"]
[14,"031301010001","安装与生产同时进行施工增加",null,"项","1"]
["合计"]