{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"清单","index":0,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,7],[1,1,1,5],[1,6,1,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,3,7],[4,5,4,6],[5,5,5,6],[6,5,6,6],[7,5,7,6],[8,0,8,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["流花展贸中心北电房地坪漆整改项目"]
["工程名称:","流花展贸中心北电房地坪漆整改项目",{"$nulls":4},"第1页 共1页"]
["序号","项目名称","项目特征","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[]
[{"$nulls":5},"综合单价",null,"合价"]
["1","拆除原有地面","1、拆除原有地坪漆及5cm厚水泥砂浆垫层\n2、打包装车清走，人工垂直运输\n","m2",392.57]
["2","环氧树脂地坪漆","1、底层封闭涂层2次处理       2、打磨基层               3、面层3遍","m2",392.57]
[5,"移动脚手架、配电箱灯、成品保护等文明施工措施费","文明施工、安全措施费","项",1]
["合    计"]