{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[3,1,3,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["序号","项目名称","单位","工程量","备注"]
[]
["一","流花展贸中心8号馆中区伸缩缝排水管维修项目"]
[1,"打凿两边伸缩缝楼面","m",34]
[2,"清理干净及袋装余泥","m",34]
[3,"做整体黑豹涂膜","m",34]
[4,"涂膜处铺设无纺布","m",34]
[5,"整体再一遍黑豹涂膜","m",34]
[6,"第三遍做黑豹涂膜","m",34]
[7,"做911防水涂膜","m",34]
[8,"“U”型槽回填及水泥沙","m",34]
[9,"做金汤粉防水","m",34]
[10,"打凿墙壁及更换排水管后恢复原貌","m",4]
[11,"材料人工上楼","项",1]
[12,"人工搬下楼及余泥清运费","车",1]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}