{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":5,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[3,1,3,3],[12,1,12,3],[16,1,16,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 工程量清单"]
["序号","项目名称","单位","工程量","备注"]
[]
["一","5号馆三周围线槽整改"]
[1,"清理外墙乱搭乱接电线(5号馆三周围)","㎡",180,"含高空作业费"]
[2,"清理外围树及杂草","处",5]
[3,"固定外墙线管","m",10]
[4,"翻新线槽及维修(5号馆三周围)","m",110,"规格：10CM*5CM"]
[5,"翻新支架(5号馆三周围)","个",45]
[6,"拆除外墙废旧线管","m",8]
[7,"5号馆连接踵7号馆钢桥翻新","㎡",7,"含高作业费"]
[8,"修补外墙墙身扇灰及油墙面漆","㎡",35]
["二","15号馆后院外墙整改"]
[1,"安装空调挂机排水管（pvc6分联塑管）","m",60,"不同一个地方，有12处"]
[2,"电线整改","㎡",100,"含高空作业费"]
[3,"外墙油漆","㎡",25,"含高空作业费"]
["三","6号馆围蔽拆除"]
[1,"首层围蔽拆除","㎡",40]
[2,"进退场及余泥清运费","车",1]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}