{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":5,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[12,1,12,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 工程量清单"]
["项目名称：流花展贸中心更换15号馆天面水管及拆除南广场西南角围蔽项目"]
["序号","项目名称","单位","工程量","备注"]
[]
["一","更换15号馆天面水管"]
[1,"拆100镀锌水管","m",14]
[2,"拆50镀锌水管","m",45]
[3,"安装50热熔管","m",21]
[4,"安装40热熔管","m",7.5]
[5,"50、40水阀","个",6]
[6,"热熔管备件","项",1]
[7,"材料及工具到场运费","车",1]
["二","拆除南广场西南角的围蔽"]
[1,"围蔽板材","㎡",43]
[2,"板材骨架","根",15]
[3,"搬运","项",1]
[4,"彩条布","㎡",5]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}