{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 工程量清单"]
["项目名称：流花展贸中心5号馆增设用电设备项目"]
["序号","项目名称","单位","工程量","备注"]
[]
["一","5号馆增设用电设备"]
[1,"电缆（50平）（规格3+2）","m",25,"高空作业"]
[2,"槽式电缆桥架（规格100*100）","m",23,"高空作业"]
[3,"配电箱（铁箱厚度1.5mm)","个",1,"规格600*800*200"]
[4,"三相电空气开关","个",1,"250A"]
[5,"二相电空气带漏电开关","个",5,"63A"]
[6,"墙壁开孔(水钻空）","个",1,"规格500"]
[7,"搭手脚架、拆脚主架","M3",24]
[8,"材料及工具到场运费","车",1]