{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":26,"n_cols":5,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["流花展贸中心部分防火门维修更换项目\n工程量清单"]
["序号","项目名称","单位","工程量","备注"]
[]
["一","更换防火门（三扇）"]
[1,"拆除旧防火门","㎡",12]
[2,"扇灰及油漆（外墙）","㎡",15]
[3,"水泥沙批荡","㎡",10]
[4,"门框灌水泥沙浆","m",8.4]
[5,"闭门器","套",6]
[6,"加装不锈钢插销锁","套",3]
[7,"安装防火门加钢化玻璃窗口（甲级）","㎡",12,"含采购运费安装等"]
[8,"门框包边（底板更换）及不锈钢装饰拆装","㎡",2.6]
[9,"贴大理石","㎡",0.5]
[10,"贴地脚线","㎡",3]
[11,"1号馆1楼东面走火通道（室内）往心田厨房","套",1,"1.维修门页；2.更换上门栓(一套）"]
[12,"1号馆2楼东面走火通道","套",2,"1.加固观察玻璃；2.更换门把、门锁(一套）"]
[13,"1号馆3楼东面走火钢梯（往心田）","套",2,"1.门身油漆（2平方）；2.加固门检察窗玻璃；3.更换手柄(一套）; 4.更换闭门器（2个）；5.更换上门栓(一套）；"]
[14,"1号馆3楼东面走火钢梯（往心田）副梯","套",2,"1.加固门检查窗玻璃；2.更换上门栓(一套）；"]
[15,"1号馆3楼点都德后走廊风机房","套",1,"维修及更换上门栓(一套）"]
[16,"1号馆1楼西强电房（设备房门）","套",1,"维修门页"]
[17,"4号馆2楼南走火钢梯（室外）","套",1,"1.加固观察窗玻璃；2.更换闭门器（2个）；3.更换门锁(一套）"]
[18,"4号馆2楼南走火钢梯（室内）","套",1,"1.维修门页；2.更换上门栓(一套）"]
[19,"4号馆2楼北走火钢梯（室外）","套",1,"1.加固观察窗玻璃；2.更换门手柄(一套）；3.更换门上拴(一套）；"]
[20,"5号馆1楼东边 微型消防站（监控中心）","套",1,"1.门面油漆（2平方；2.更换门锁(一套）；3.更换门上拴(一套）；4.更换闭门器（4个）；"]
[21,"8号馆2楼南电房侧墙，商铺交界防火门","套",1,"1.更换上门栓(一套）；2.更换闭门器（4个）；"]
[22,"余泥清运费","车","  "]