{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[3,1,3,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 流花展贸中心规范整改屋面线管项目\n工程量清单"]
["序号","项目名称","单位","工程量","备注"]
[]
["一","2号馆、3号馆、6号馆、7号馆、8号馆、10号馆"]
[1,"槽式电缆桥架加装工字架","个",570]
[2,"7号馆更换槽式电缆桥架（规格100*100厚度1.0mm）","m",80]
[3,"拆除霉烂工字架","个",479]
[4,"膨胀螺丝","个",1140]
[5,"拆除3号馆天面槽式线槽（规格100*100）","m",75]
[6,"拆除6号馆天面槽式线槽（规格100*100）","m",50]
[7,"1号馆、2号馆天面6分线管拆除","m",230]
[8,"6号馆天面整理线管（规格6分管）","m",100]
[9,"10号馆天面整理线管（规格6分管）","m",30]
[10,"3号馆天面清理垃圾及搬下楼","项",1]
[11,"材料及工具到场运费","车",1]