{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":8,"n_cols":5,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["项目名称：流花展贸中心2-1-A002商铺敷设电缆项目"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量"]
[]
[1,"成品电箱（施耐德）","1、箱体尺寸：600*500*200mm                          2、100A空气开关1个（380V）                             3、电表1个（380V）                                                     ","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[2,"成品电箱（施耐德）","1、箱体尺寸：500*400*200mm                          2、三相指示灯（380V）                   3、100A空气开关1个（380V）                                                                                     ","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[3,"电缆敷设","1、电缆ZC-YJV-3*35+2*16","m",{"v":45,"d":"45.00"}]
[4,"桥架","1.型号、规格:100*100*1.0mm\n2.材质:镀锌\n3.类型:槽式电缆桥架","米",{"v":15,"d":"15.00"}]