## 工程量清单
工程量清单
项目名称：流花展贸中心7号馆5楼部分区域天花维修项目
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
1 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600*15mm矿棉板 | m2 | 306
2 | 零星钢构件 | 1.构件名称:镀锌角铁 2.钢材品种、规格:40*4 | t | 0.21798
3 | 装饰灯 | 1.名称:灯盘 2.规格:600*600mm | 套 | 74
4 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.规格:600*150mm 3.板材厚度:1.2厚mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 5.接口形式:咬口 | m2 | 14.4
5 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:百叶风口 2.规格:600*150mm | 个 | 14
6 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.材质、型号、规格:DN15 | 个 | 45
7 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管DN25mm 2.压力试验及冲洗设计要求:公称直径（50mm以内） | m | 30