## 工程量清单
流花展贸中心公共油烟管道清理项目工程量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1 | 厨房烟罩连集烟管 |  | 米 | 13 | 每季度进行一次公共油烟管道清理，共四个季度
2 | 排烟外墙竖管清洗 | 烟管1：竖管高7米，楼顶弯头5米，截面：2.6*0.56米； 烟管2：竖管高13米，截面：1.45*0.6米 烟管3：竖管高16.8米，截面：0.5*0.5米 烟管4：竖管高20米，截面：1.6*1.0米 烟管5：竖管高7米，截面：0.7*0.7米 | 条 | 5
3 | 排风机及高压静电油烟净化器 | 清理风机：功率：18.5kw, 风量：23800m³/h，一台；清理油烟净化器：珩富牌，处理风量：30000m_x001f_3/h, 一台 | 套 | 1