{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)","index":0,"n_rows":31,"n_cols":10,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,2],[1,3,1,6],[1,7,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,9],[3,6,4,7],[3,8,4,8],[5,2,5,3],[5,6,5,7],[6,2,6,3],[6,6,6,7],[7,2,7,3],[7,6,7,7],[8,2,8,3],[8,6,8,7],[9,2,9,3],[9,6,9,7],[10,2,10,3],[10,6,10,7],[11,2,11,3],[11,6,11,7],[12,2,12,3],[12,6,12,7],[13,2,13,3],[13,6,13,7],[14,2,14,3],[14,6,14,7],[15,2,15,3],[15,6,15,7],[16,2,16,3],[16,6,16,7],[17,2,17,3],[17,6,17,7],[18,2,18,3],[18,6,18,7],[19,2,19,3],[19,6,19,7],[20,2,20,3],[20,6,20,7],[21,2,21,3],[21,6,21,7],[22,2,22,3],[22,6,22,7],[23,2,23,3],[23,6,23,7],[24,2,24,3],[24,6,24,7],[25,2,25,3],[25,6,25,7],[26,2,26,3],[26,6,26,7],[27,2,27,3],[27,6,27,7],[28,0,28,7],[29,0,29,7],[30,0,30,2],[30,3,30,6],[30,7,30,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广州流花中心应急改造工程工程量清单"]
["工程名称：广州流花中心应急改造工程",null,null,"标段：",{"$nulls":3},"第 1 页  共 1 页"]
["序号","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"综合合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["\n","整个项目","\n",null,"\n","\n","\n",null,"\n","\n"]
[1,"围蔽拆除","1.围壁拆除\n2.人工装运汽车运距5km",null,"m2",375,{"$nulls":3},"\n"]
[2,"地毯楼地面","1.地毯拆除",null,"m2",7.05,{"$nulls":3},"\n"]
[3,"地毯楼地面","1.面层材料品种、规格:铝合金地毯\n2.压线条种类:普通",null,"m2",7.05,{"$nulls":3},"\n"]
[4,"楼地面块料拆除","1.楼地面块料拆除",null,"m2",4.48,{"$nulls":3},"\n"]
[5,"门槛石地面","1.找平层、结合层材料种类、厚度:水泥砂浆找平\n2.面层材料品种、规格:20mm厚，花岗岩\n3.嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝  ",null,"m2",4.48,{"$nulls":3},"\n"]
[6,"普通灯具","1.名称:LED射灯安装（甲供主材）",null,"套",37,{"$nulls":3},"\n"]
[7,"LED网灯","1.名称:LED网灯安装（甲供主材）",null,"m",90,{"$nulls":3},"\n"]
["\n","分部分项合计","\n",null,"\n","\n",{"$nulls":3},"\n"]
["\n","措施项目","\n",null,"\n","\n","\n",null,"\n","\n"]
["\n","单价措施合计","\n",null,"\n","\n","\n",null,"\n","\n"]
["\n","\n","\n",null,"\n","\n","\n",null,"\n","\n"]
["\n","\n","\n",null,"\n","\n","\n",null,"\n","\n"]
["\n","\n","\n",null,"\n","\n","\n",null,"\n","\n"]
["\n","\n","\n",null,"\n","\n","\n",null,"\n","\n"]
["\n","\n","\n",null,"\n","\n","\n",null,"\n","\n"]
["\n","\n","\n",null,"\n","\n","\n",null,"\n","\n"]
["\n","\n","\n",null,"\n","\n","\n",null,"\n","\n"]
["\n","\n","\n",null,"\n","\n","\n",null,"\n","\n"]
["\n","\n","\n",null,"\n","\n","\n",null,"\n","\n"]
["\n","\n","\n",null,"\n","\n","\n",null,"\n","\n"]
["\n","\n","\n",null,"\n","\n","\n",null,"\n","\n"]
["\n","\n","\n",null,"\n","\n","\n",null,"\n","\n"]
["本页小计",{"$nulls":8},"\n"]
["合   计",{"$nulls":8},"\n"]
["\n",null,null,"\n"]