{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":25,"n_cols":5,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 流花展贸中心中心电房电缆沟维修改造项目工程量清单"]
["序号","项目名称","单位","工程量","备注"]
[]
[1,"集水井加装井格栅","㎡",2.5,"定做镀锌铁"]
[2,"加装检查梯（不锈钢）","㎡",1.5,"厚度足1.1"]
[3,"装控制箱(220v转换12v)（控制箱订做）","个",1]
[4,"铺电线（1.5平方)\n","m",28,"BV1.5"]
[5,"铺线管(镀锌管）\n","m",28,"Φ20*1.2mm"]
[6,"照明灯","盏",9,"12V白光8000K（LED灯）"]
[7,"增加管道式通风机380v(2.2kw)","台",1,"伊莱科品牌（型号BT-11）"]
[8,"更换防滑不锈钢盖","件",1,"760mm*768mm厚度2.0"]
[9,"更换高压绝缘垫","件",1,"770mm*788mm厚度5mm"]
[10,"增设水泵380v(2.2kw)","台",1,"切割式污水泵（2寸）"]
[11,"拆除隔墙","㎡",30]
[12,"砌墙","㎡",12]
[13,"水泥砂浆批荡","㎡",24]
[14,"找平地面（厚度10mm)","㎡",27,"水泥砂浆"]
[15,"贴胶地板","㎡",27]
[16,"安装照明","盏",4,"40瓦（光管及支架）"]
[17,"安装插座","个",6,"5孔四个 3孔二个"]
[18,"铺电线及线槽\n","m",20,"BV1.5 BV2.5 BV4 线槽4分"]
[19,"贴磨砂玻璃纸","㎡",7]
[20,"打空调机孔","个",1]
[21,"移南广场收费亭","顶",1]
[22,"垃圾搬运费、垃圾处理费","车",1]