{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Shee2"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,5,2,6],[3,5,3,6],[4,5,4,6],[5,5,5,6],[6,5,6,6],[7,5,7,6],[8,0,8,7],[11,2,11,5],[12,0,12,7],[16,2,16,7],[17,0,17,1],[18,0,18,7],[19,0,19,7],[20,0,20,7],[21,0,21,7],[22,0,22,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["报 价 清 单"]
["工程名称：城投大厦油烟管清洗费用"]
["序号","项目名称及说明","单位","数量","单价","总价",null,"备  注"]
[1,"油烟管道横管清洗工作（负一、二层）","㎡",210,{"$nulls":3},"含机械、人工清污"]
[2,"油烟管道竖管清洗工作（负一至十二层）","㎡",150,{"$nulls":3},"含机械、人工清污"]
[3,"天面油烟管道竖管清洗工作（十三层）","㎡",38,{"$nulls":3},"含机械、人工清污"]
[4,"天面油烟管道横管清洗工作（十三层）","㎡",18,{"$nulls":3},"含机械、人工清污"]
[5,"天面油烟管道横管清洗工作（十四层）","㎡",12,{"$nulls":3},"含机械、人工清污"]
["工程名称：城投大厦油烟风机清洗费用"]
["序号","项目名称及说明","型号","功率","电压","转速","总价","备  注"]
[1,"天面油烟风机清洗工作","YE3-225S-4","37KW","380V","1470r/min",null,"含机械、人工清污"]
[2,"天面油烟风机箱清洗工作","面积：11㎡",{"$nulls":4},"含机械、人工清污"]
["清洗要求"]
[1,"对于清洗过程中产生的废油、污垢、污水、弃置的吸附物料等，应进行收集和处理，以防止二次污染的发生。"]
[2,"油烟管道清洗后，达到烟管内壁95%以上露出原有金属颜色或清除表面85%以上油污。"]
[null,"税费"]
[null,"合计："]
["备注："]
["1、以上报价含完成该项目所有服务的全部费用，包括但不限于施工场地清洁费、油渣清理及清运费（含处置费用）等费用。                                                "]
["2、以上合计报价含税。                                                   "]
["3、以上报价含材料费用。"]
["报价单位："]
["联系人：              电  话:                  日期：   "]

{"sheet":"Shee2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}