{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[3,0,3,6],[8,0,8,6],[17,0,17,5],[18,0,18,5],[19,0,19,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["流花展贸中心18号馆多联机空调机组维修项目"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量 单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":5},"不含税单价","不含税合价"]
["一、检测及拆除部分"]
[1,"系统故障排查检测","1.现场开机检测、查找故障","项",1]
[2,"拆除压缩机","1.品牌:三洋,                               2.型号:CSDP205H02B           3.工作方式：拆除掉及外运清理","台",1]
[3,"系统排空保护","1.加注氮气吹洗及抽真空保护","项",1]
[4,"拆除过滤器","1.工作方式：拆除掉及外运清理","个",1]
["二、安装部分"]
[5,"安装压缩机","1.品牌:三洋,                               2.型号:CSDP205H02B           3.工作方式：更换压缩机、冷媒系统连接、油路系统连接、电路系统连接","台",1]
[6,"加灌雪种","1.品牌:杜邦，                       2.型号:R410                                    3.工作方式：系统加注雪种","kg",32]
[7,"安装过滤器","1.品牌:艾默生，                        2.型号:048225                                3.工作方式：更换过滤器","个",1]
[8,"铜管焊接","1.系统铜管管路烧焊连接","处",6]
[9,"系统氮气吹洗及保护","1.焊接时加注氮气吹洗及保护管路系统","项",1]
[10,"系统调试","1.机组调试及检测、运行","项",1]
[11,"二次搬运","二次搬运","项",1]
[12,"辅材","含：焊条、碎布、防护用具等","项",1]
["不含税费用合计（元）"]
["税费（元）"]
["含税费用总价（元）"]