## 工程量清单
流花展贸中心2号、6号中央空调维修项目
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 不含税单价（元） | 不含税合价（元）
一、2号中央空调机房日立螺杆主机维修
1 | 主机交流接触器 | 型号:SC-N8,更换、安装、调试 | 个 | 1
2 | 主机交流接触器 | 型号:SC-N11,更换、安装、调试 | 个 | 2
3 | 中央空调机组调试检测、运行 | 调试、检测、运行 | 台 | 1
二、6号中央空调机房1#主机维修
4 | 中央空调系统查漏 | 系统查漏 | 系统 | 1
5 | 工业氮气 | 充氮气查漏、系统吹洗、保压 | 瓶 | 6
6 | 铜阀 | 型号：RCUA440WHZ-E，更换、安装、调试 | 个 | 1
7 | 冷媒 | 型号：R410，加注 | 瓶 | 15
8 | 中央空调机组调试检测、运行 | 调试、检测、运行 | 台 | 1
措施项目
9 | 二次搬运 | 材料、货物搬运 | 项 | 1
不含税费用合计（元）
税费（元)
含税费用总价（元）