{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["工程量"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量","index":0,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[8,6,9,6],[11,1,11,4],[12,1,12,4],[13,1,13,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["花城汇中区金属软接头及北区中庭信号闸阀更换工程报价清单"]
["序号","项目名称","计量\r\n单位","工程\r\n数量","单价\n（元）","合价\n（元）","备注"]
[]
[1,"一、DN200金属软接头更换"]
[2,"DN200金属软接头拆卸","个",1]
[3,"DN200金属软接头安装","个",1]
[4,"安装后重新冲水、试压","项",1]
[5,"二、DN150信号阀更换"]
[6,"沟槽信号阀拆除","个",1,null,null,"楼层高5米，且需在天花闷顶内施工，空间小，施工难度大"]
[7,"沟槽信号阀安装（更换新的）","个",1]
[8,"安装后重新冲水、试压","项",1]
[9,"小计"]
[10,"税费"]
[11,"合计"]
[]
[{"$nulls":3},"报价单位：（盖章）"]
[{"$nulls":3},"联系人及联系电话："]