## 工程量清单
流花展贸中心整改9号馆二楼西侧环形防火卷帘项目
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 不含税单价 | 不含税合价
1 | 支架制作安装 | 1.支架制作安装 | kg | 160
2 | 钢丝绳 直径(6mm以内) | 1.钢丝绳 直径(6mm以内) | m | 220
3 | 防火控制装置调试 |  | 个 | 4
4 | 铝扣板开关 600*600 | 1.铝扣板开关 600*600 | m2 | 40
5 | 铝扣板开关龙骨 | 1.铝扣板开关龙骨 | m2 | 60
6 | 防火卷帘电机 600W（带减速手动变速箱） | 1.防火卷帘电机 600W（带减速手动变速箱） | 台 | 3
7 | 防火卷帘电机拆除 | 1.防火卷帘电机拆除） | 台 | 3
8 | 钢丝绳 直径(6mm以内) 拆除 | 1.钢丝绳 直径(6mm以内) 拆除 | m | 200
不含税费用合计（元）
税费（元）
含税费用合计（元）