{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["工程量"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"工程量","index":0,"n_rows":14,"n_cols":8,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[8,1,8,6],[9,1,9,6],[10,1,10,6]]}
["海心沙东区护栏下侧线槽修复报价表"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","单价","合价"]
[]
[1,"030411002002","线槽拆除及安装","1.拆除原有脱落线槽\n2.重新安装（利用原有线槽）                                           3.规格：250*100*1.5","m",70]
[2,"030411002001","线槽安装","1.金属线槽安装                        2.规格：250*100*1.5","m",140]
[3,"030411002003","线槽盖安装","原有金属线槽缺失的线槽盖安装，宽250","m",120]
[4,"030408001001","电力电缆敷设 ","1.将原有线缆拆移出线槽\n2.电缆重新敷设进线槽                       3.规格：ZR-YJV-4*95+1*75","m",65]
[5,"030408001002","电力电缆敷设 ","1.将原有线缆拆移出线槽\n2.电缆重新敷设进线槽                          3.规格：ZR-YJV-5*6","m",195]
[6,"不含税费用"]
[7,"税费"]
[8,"含税费总价"]
[]
[{"$nulls":4},"报价单位：（盖章）"]
[{"$nulls":4},"联系人及联系电话："]