## 清单
新中轴线雨污、集水井水泵维修（第二批）报价清单
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 位置 | 处理方法 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 污水泵 | 格兰富 | P1/P2:4.8/4.0K W | 33#雨污水泵房 | 更换水泵轴承2个、更换水泵定子线圈和水泵机械密封1套、加注水泵冷却油脂1台、更换水泵各处密封 O 型圈1套、现场拆装拆卸现场安装调试1项 | 台 | 1
2 | 污水泵 | 格兰富 | P1/P2:4.8/4.0K W | 56#雨污水泵房 | 更换水泵轴承2个、更换水泵定子线圈和水泵机械密封1套、加注水泵冷却油脂1台、更换水泵各处密封 O 型圈1套、现场拆装拆卸现场安装调试1项 | 台 | 1
3 | 污水泵 | 格兰富 | P1/P2:4.8/4.0K W | 19#雨污水泵房 | 现场安装调试1项 | 台 | 1
4 | 污水泵 | 格兰富 | P1/P2:4.8/4.0K W | 69#雨污水泵房 | 现场安装调试1项 | 台 | 1
5 | 污水泵 | 格兰富 | P1/P2:8.7KW/7. 5KW | 66#雨污水泵房 | 更换水泵轴承2个、更换水泵定子线圈和水泵机械密封1套、加注水泵冷却油脂1台、更换水泵各处密封 O 型圈1套、现场拆装拆卸现场安装调试1项 | 台 | 1
6 | 潜水泵 | 格兰富 | P1/P2:-/2.2KW | 7号木屋风井 | 更换水泵轴承2个、更换水泵定子线圈和水泵机械密封1套、加注水泵冷却油脂1台、更换水泵各处密封 O 型圈1套、现场拆装拆卸现场安装调试1项 | 台 | 1
7 | 潜水泵 | 格兰富 | P1/P2:-/2.2KW | 49#强电房风井 | 更换水泵轴承2个、更换水泵定子线圈和水泵机械密封1套、加注水泵冷却油脂1台、更换水泵各处密封 O 型圈1套、现场拆装拆卸现场安装调试1项 | 台 | 1
8 | 潜水泵 | 格兰富 | P1/P2:-/2.2KW | 8号木屋风井 | 更换水泵轴承4个、更换水泵定子线圈和水泵机械密封2套、加注水泵冷却油脂2台、更换水泵各处密封 O 型圈2套、现场拆装拆卸、现场安装调试2项 | 台 | 2
9 | 潜水泵 | 格兰富 | P1/P2:-/2.2KW | 8号木屋风井 | 更换叶轮1个、现场拆装拆卸、现场安装调试1项 | 台 | 1
10 | 潜水泵 | 格兰富 | P1/P2:-/2.2KW | 图书馆对出风井 | 更换水泵轴承1个、更换水泵定子线圈和水泵机械密封1套、加注水泵冷却油脂1台、更换水泵各处密封 O 型圈1套、现场拆装拆卸、现场安装调试1项 | 台 | 1
11 | 潜水泵 | 格兰富 | P1/P2:-/2.2KW | 高德东面风井 | 更换水泵轴承4个、更换水泵定子线圈和水泵机械密封2套、加注水泵冷却油脂2台、更换水泵各处密封 O 型圈2套、现场拆装拆卸、现场安装调试2项 | 台 | 2
12 | 潜水泵 | 格兰富 | P1/P2:-/2.2KW | 君悦酒店对出风井 | 更换水泵轴承2个、更换水泵定子线圈和水泵机械密封1套、加注水泵冷却油脂1台、更换水泵各处密封 O 型圈1套、现场拆装拆卸、现场安装调试1项 | 台 | 1
13 | 潜水泵 | 格兰富 | P1/P2:-/2.2KW | 1-D1QSAP5集水井 | 更换水泵轴承2个、更换水泵定子线圈和水泵机械密封1套、加注水泵冷却油脂1台、更换水泵各处密封 O 型圈1套、现场拆装拆卸、现场安装调试1项 | 台 | 1
14 | 潜水泵 | 格兰富 | P1/P2:-/3.7KW | 26#雨污水泵房 | 更换水泵轴承2个、更换水泵定子线圈和水泵机械密封1套、加注水泵冷却油脂1台、更换水泵各处密封 O 型圈1套、现场拆装拆卸、现场安装调试1项 | 台 | 1
15 | 潜水泵 | 格兰富 | P1/P2:-/3.7KW | 东车道3-D2QSAP7集水井 | 更换水泵轴承2个、更换水泵定子线圈和水泵机械密封1套、加注水泵冷却油脂1台、更换水泵各处密封 O 型圈1套、现场拆装拆卸、现场安装调试1 项 | 台 | 1
16 | 潜水泵 | 格兰富 | P1/P2:-/1.5KW | 妇儿停车场出口4-D1QSAP1集水井 | 更换水泵轴承2个、更换水泵定子线圈和水泵机械密封1套、加注水泵冷却油脂1台、更换水泵各处密封 O 型圈1套、现场拆装拆卸、现场安装调试1项 | 台 | 1
17 | 潜水泵 | 格兰富 | P1/P2:-/1.5KW | 64水泵房对面4-D1QSAP3 | 更换水泵轴承2个、更换水泵定子线圈和水泵机械密封1套、加注水泵冷却油脂1台、更换水泵各处密封 O 型圈1套、现场拆装拆卸、现场安装调试1项 | 台 | 1
18 | 潜水泵 | 格兰富 | P1/P2:-/1.5KW | 中B区4-D1QSAP7集水井 | 更换水泵轴承2个、更换水泵定子线圈和水泵机械密封1套、加注水泵冷却油脂1台、更换水泵各处密封 O 型圈1套、现场拆装拆卸、现场安装调试1项 | 台 | 1
19 | 不含税费用
20 | 税费
21 | 含税费总价
报价单位：（盖章）
联系人及联系电话：