## 工程量
海心沙5号电房加装轴流风机报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 合价
1 | 抽风机 | 轴流风机380V工业专用，600*600 2.2KW | 台 | 4
2 | 格栅网 | 650*650*4格栅网格 | m2 | 4
3 | 防水百叶窗 | 650*650*4防水百叶窗 | 个 | 4
4 | 温控开关柜 | 两组分步控制开关柜 | 台 | 1
5 | 电力电缆 | ZR-YJV5*6 | m | 200
6 | 配管 | 镀锌线管MT20 | m | 200
7 | 脚手架搭拆 | 12m | m2 | 4
8 | 不含税费用
9 | 税费
10 | 含税费总价
报价单位：（盖章）
联系人及联系电话：