## 工程量清单
流花展贸中心消防控制中心增加图形显示器项目
序号 | 报价名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元）
1 | 通讯卡（接口卡） | 1.名称:通讯卡 2.规格:GST-DH5000 3.类型:通讯 4.输出形式:总线制 | 个 | 1
2 | 电脑主机 | 1.显卡：七彩虹7302G独显 | 台 | 1
|  | 主板：华硕B360 | 块 | 1
|  | CPU:i5-9400F | 个 | 1
|  | 内存：KINGSTON 8G | 条 | 1
|  | SSD卡：KINGSTON 120G | 块 | 1
|  | 硬盘：WD 1TB | 个 | 1
|  | 键盘鼠标 | 套 | 1
|  | 机箱电源：长城500W+大机箱 | 套 | 1
|  | 多功能数据线 | 条 | 4
3 | 显示屏 | 1.品牌：AOC27寸台式液晶 | 台 | 1
4 | 显示器控制台 | 1.安装方式：台式 | 台 | 1
5 | 消防电话主机 | 1.安装方式：台式 | 台 | 1
6 | 自动报警系统调试 | 1.名称:火灾监控显示平面图绘制 2.点数:500以下 | 系统 | 1
不含税费用合计（元）
税费（税率 %）
含税费用合计（元）