## 工程量清单
流花展贸中心增加壹套水泵控制系统项目工程量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 不含税单价 | 不含税合价
整个项目
1 | 电气控制柜 | 1.名称:变频控制柜1控4台泵 2.电频功率(kW):7.5 3.主泵台数:4 4.规格:空开,接触器,热继均为施耐德,变频器为ABB，双电源开关为人民电气其它元件为国产件 | 台 | 1
2 | 传感器 | 1.开关150-1.6 | 支 | 1
3 | 电力电缆 | 1.型号:铜芯电缆VV 2.规格:3×6+2*2.5m2 3.敷设方式:横通道电缆敷设 | m | 20
4 | 屏蔽线 | 1.名称:屏蔽线 2.规格:1.5m² | m | 20
5 | 电力电缆 | 1.型号:铜芯电缆VV 2.规格3*25+2*16mm² 3.敷设方式:横通道电缆敷设 | m | 32
6 | 二次搬运 |  | 项 | 1
措施项目
7 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
8 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
不含税费用合计（元）
税费（税率 %）
含税费用合计（元）