## 工程量
花城广场东、西强排集水井更换水泵工程量报价表
序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 不含税合价
1 | 格兰富水泵 | 格兰富潜水泵：5.5KW 型号：DPK.15.80.55.5.0D | 台 | 2
2 | 自耦器 | 水泵自耦器规格：Discharges ADC-T DIN, 80mm | 套 | 2
3 | 水管固定安装 | 水泵轨道与槽钢安装固定： 1、轨道固定架1套，350*250MM 2、DN65镀锌钢排水管3MM，高度3米； 3、槽钢100MM，高度3米 4、DN32镀锌钢轨道管3MM，高度3米 5、拉爆螺丝12*60MM,4颗 | 套 | 2
4 | 安装 | 管件、阀门与水泵安装与运行调试 | 台 | 2
5 | 不含税费用合计
6 | 税费（税率 %）
7 | 含税费总价
报价单位：（盖章）
联系人及联系电话：