## 报价表
花城广场电梯底抗、集水井清淤及管道疏通工程量报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 不含税单价 | 不含税合价
1 | 电梯底坑清淤，E03(直梯)、E04(直梯） | 底坑尺寸：4200*3000*2200mm、管径：160mm，管道长度：1M | m3 | 8
2 | 电梯底坑清淤，L5(直梯）、L6(直梯） | 底坑尺寸：4200*3000*2200mm、管径：160mm，管道长度：1M | m3 | 8
3 | 电梯底坑清淤，花城广场F23、F24 | 底坑尺寸：4200*3000*2200mm，管径：160mm，管道长度：35M | m3 | 8
4 | 电梯底坑清淤，花城广场F62、F63 | 底坑尺寸：4200*3000*2200mm，管径：160mm，管道长度：35M | m3 | 8
5 | 电梯底坑清淤，花城广场F64、F65 | 底坑尺寸：4200*3000*2200mm，管径：160mm，管道长度：35M | m3 | 8
6 | 电梯底坑清淤，花城广场F66 | 底坑尺寸：4200*3000*2200mm，管径：160mm ，管道长度：25M | m3 | 8
7 | 电梯底坑清淤，花城广场F68、F69 | 底坑尺寸：4200*3000*2200mm，管径：160mm，管道长度：35M | m3 | 8
8 | 电梯底坑清淤，花城广场F70、F71 | 底坑尺寸：4200*3000*2200mm，管径：160mm，管道长度：35M | m3 | 8
9 | 电梯底坑清淤，花城广场F88、F89 | 底坑尺寸：4200*3000*2200mm，管径：160mm，管道长度：35M | m3 | 8
10 | 电梯底坑清淤，花城广场FL03、FL04 | 底坑尺寸：4200*3000*2200mm，管径：160mm，管道长度：35M | m3 | 8
11 | 电梯底坑清淤，花城广场FL11、FL12 | 底坑尺寸：4200*3000*2200mm，管径：160mm，管道长度：35M | m3 | 8
12 | 集水井清淤（北区负二空调板换机房） |  | m3 | 0.4
13 | 集水井清淤（中区负二空调板换机房) |  | m3 | 0.4
14 | 集水井清淤(中区负一49空调风机房) |  | m3 | 0.4
15 | 集水井清淤(中区负一51号风机房) |  | m3 | 0.4
16 | 电梯底坑管道疏通Φ75 | 管径：Φ160 | m | 307
17 | 111#雨污水泵房清淤 |  | m3 | 4.5
18 | 112#雨污水泵房清淤 |  | m3 | 4.5
19 | 113#雨污水泵房清淤 |  | m3 | 4.5
20 | 114#雨污水泵房清淤 |  | m3 | 7.2
21 | 115#雨污水泵房清淤 |  | m3 | 4.5
22 | 117#雨污水泵房清淤 |  | m3 | 4.5
23 | 119#雨污水泵房清淤 |  | m3 | 7.2
24 | 121#雨污水泵房清淤 |  | m3 | 4.5
25 | 123#雨污水泵房清淤 |  | m3 | 4.5
26 | 124#雨污水泵房清淤 |  | m3 | 4.5
27 | 9#雨污水泵房清淤 |  | m3 | 7.2
28 | 负三层雨污水泵房清淤 |  | m3 | 4.5
29 | 不含税费用合计
30 | 税费（税率 %）
31 | 含税费总价
报价单位：（盖章）
联系人及联系电话：