## 工程量
临江大道与冼村路交界处路灯加装腰灯工程量报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 不含税单价 | 不含税合价
1 | RVV-3*2.5阻燃线缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格: ZR-RVV-3*2.5mm2 | m | 1200
2 | LED路灯 | 1.60W LED 科锐芯片 2.电压：AC100V-240V 3.功率：60WLED 三模组型路灯 4.色温：6000-6500k 5.防护等级：IPX65 6.散热：压铸铝型材散热 7.品牌：科锐CREE（美国原装） 8.明纬电源 9.灯具放线定位及安装 | 套 | 10
3 | 灯臂 | 1.挑臂杆LED路灯支架，自弯1.2米七字成形，镀锌钢管DN60，厚度3mm 2.喷白色底漆1次，面漆2次 3.挑臂杆放线定位及安装 | 套 | 10
4 | 送配电装置系统 | 1.配电线路调试 2.电压等级：1kV以下 | 系统 | 1
措施项目
5 | 围闭铁马 | 1.围闭铁马 | m | 20
6 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.汽车式起重机 提升质量8t | 项 | 1
7 | 不含税费用合计
8 | 税费（税率 %）
9 | 含税费总价
报价单位：（盖章）
联系人及联系电话：