## 工程量
花城广场九号木屋排风井周边区域拆除改造工程量报价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 不含税单价 | 不含税合价
整个项目
1 | 010502001001 | 立柱基础 | 立柱基础，C25混凝土 | m3 | 2
2 | 粤R1-4-45 | 其他加固工程 钢材加固 | 1.其他加固工程 钢材加固 方钢50*50 2.综合考虑材料场内运输 | t | 0.37
3 | 011603001003 | 木构件拆除 | 1.拆除木屋木板 | m2 | 49
4 | 011603001002 | 拆除废料外运 | 1.人工装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):20 2.零星材料运输 运距:m以内 50 实际运距(m):1500 | m3 | 15
5 | 011207001001 | 修复墙面破损位置（双层板） | 1.龙骨 断面13cm2内 木龙骨平均中距(mm以内) 300 2.饰面层 钉贴板条 | m2 | 10
6 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:1:1:3水泥砂浆20mm厚 | m2 | 45
7 | 011404007001 | 风井周边刷硅藻泥漆 | 1.油漆涂料裱糊铲除 墙面木材面 2.其他木材面 刮腻子、底漆二遍、聚酯色漆二遍 【换硅藻泥漆】 实际聚酯色漆遍数(遍):3 | m2 | 45
8 | 011302001001 | 吊顶天棚 |  | m2 | 6
9 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.部位：天棚面 2.刮腻子遍数：成品腻子粉(一般型) 满刮一遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷底漆二遍，乳胶漆两遍 | m2 | 6
10 | 031004006001 | 大便器 | 1.坐便器拆除 2.坐便器安装（利旧） | 组 | 1
11 | 031004006002 | 大便器 | 1.坐便器拆除 2.坐便器安装 | 组 | 1
12 | 031004007001 | 小便器 | 1.小便器拆除 2.壁挂式小便器安装 手动开关（利旧） | 组 | 1
13 | 粤R1-8-27 | 厕所通道地砖修复 | 1.块料面层修补 陶瓷块料 水泥砂浆粘结 2.规格：300*300 | m2 | 18
14 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.厕所隔断安装 2.木龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面 | m2 | 10
15 | 粤R1-8-27 | 外通道隔水砖修复 | 1.透水砖 2.规格：230×115×60 | m2 | 14.25
16 | 031001006005 | 塑料管 | 1.给水管拆除及安装 2.规格：DN25 | m | 62
17 | 031001006006 | 塑料管 | 1.PVC排水管 2.规格：DN150mm | m | 18
18 | 030411001001 | 配管 | 1.镀锌线管拆除及安装 2.规格：DN20 | m | 115.2
19 | 030411004001 | 配线 | 1.铜芯电缆拆除及安装 2.规格：ZR-BVV-3*2.5㎡ | m | 345
20 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金风口 2.规格:3000*700mm 3.类型:新风防雨百叶 | 个 | 4
21 | 031004003001 | 洗手盆 | 1.洗脸盆 立柱式 冷水 2.规格：560*420瓷质 | 组 | 2
22 | 010607003001 | 成品雨篷 | 1、雨棚拆除及安装 2.规格：3*2m，4.5*2m | m2 | 15
23 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:台湾草 2.铺种方式:满铺 | m2 | 15
24 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜闸阀 2.规格：DN20 | 个 | 4
25 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：LED筒灯 2.规格：6寸 12W | 套 | 5
26 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.不锈钢水龙头 2.规格：DN15 | 个 | 3
措施项目
27 | 粤011701012001 | 活动脚手架（墙面） | 1.搭设部位:墙面 | m2 | 45
28 | 040205012001 | 围闭铁马 | 1.围闭铁马 | m | 30
29 | 不含税费用合计
30 | 税费（税率 %）
31 | 含税费总价
报价单位：（盖章）
联系人及联系电话：