## 工程量
花城广场部分区域加装照明灯具工程量报价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 不含税单价 | 不含税合价
整个项目
1 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯线缆 2.型号、规格: ZR-RVV-3*2.5mm2 | m | 1600
2 | 030412004002 | LED泛光灯安装 | 1、LED泛光灯安装（主材甲供） 2、安装高度4.5m | 套 | 32
3 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 | 1.配电线路调试 2.电压等级：1kV以下 | 系统 | 1
措施项目
4 | 040205012001 | 围闭铁马 | 1.围闭铁马 | m | 20
5 | 不含税费用合计
6 | 税费（税率 %）
7 | 含税费总价
报价单位：（盖章）
联系人及联系电话：