{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["工程量清单","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,5],[24,0,24,4],[25,0,25,4],[26,0,26,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["流花中心18号馆1-3层供水管道改造项目"]
["序号","名    称","工程量","计量单位","不含税单价（元）","不含税合价（元）"]
[1,"蓝色机械三通  DN150-80",1,"个"]
[2,"衬塑直通   DN80-65",1,"个"]
[3,"衬塑弯头DN80",1,"个"]
[4,"衬塑外牙直通DN65",1,"个"]
[5,"蓝色卡箍DN150",2,"个"]
[6,"丝牙法兰片DN65",1,"个 "]
[7,"镀锌堵头DN65",1,"个"]
[8,"DN65/Z45X-16Q明杆闸阀",1,"个"]
[9,"软接头DN65/1.0mpa",1,"个"]
[10,"法兰片水表DN65",1,"个"]
[11,"钢塑管DN65",1,"米"]
[12,"PPR75管帽",2,"个"]
[13,"PPR法兰片75",5,"个"]
[14,"PPR热熔管75",18,"米"]
[15,"PPR内牙直通75",2,"个"]
[16,"PPR弯头75",7,"个"]
[17,"角铁5*5mm",3,"米"]
[18,"镀锌螺丝16*65",48,"套"]
[19,"地面开孔/加装套管DN150/及防水处理",1,"套"]
[20,"房间管道铁皮拆卸及修复",1,"套"]
[21,"原旧管道拆除",7,"米"]
[22,"安装费",1,"项"]
["不含税费用合计（元）"]
["税金（税率  %）"]
["含税费用合计（元）"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":9,"n_cols":7,"rows_kept":9,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,6],[8,0,8,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 18号馆管道整改预算报价表"]
["序号","名    称","数量","单位","单价（元）","总价（元）","备注"]
[1,"加装水表DN65/1个、明杆闸阀1个，管道及配件",1,"套",{"v":2084,"d":"2,084.00"},{"v":2084,"d":"2,084.00"}]
[2,"PPR75管道16米及配件、角铁支架",1,"套",{"v":2006,"d":"2,006.00"},{"v":2006,"d":"2,006.00"}]
[3,"地面开孔/加装套管DN150/及防水处理",1,"套",{"v":2200,"d":"2,200.00"},{"v":2200,"d":"2,200.00"}]
[4,"房间管道铁皮拆卸及修复",1,"套",{"v":1500,"d":"1,500.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00"}]
[5,"原旧管道拆除",1,"项",{"v":840,"d":"840.00"},{"v":840,"d":"840.00"}]
[6,"安装费",1,"项",{"v":3000,"d":"3,000.00"},{"v":3000,"d":"3,000.00"}]
["合计",{"$nulls":4},{"v":11630,"d":"11,630.00"}]