## 报价单
花城汇南区、北区中央空调系统板换机房设备受损零部件更换工程量报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 不含税单价 | 不含税合价
1 | 中区P8板换机房空调水泵电机 维修 | 1.名称：4#电机维修 2.轴承型号及规格：6317C3 75KW 3.品牌：SKF 4.维修内容：更换电机轴承2个、轴封2个、与水泵连轴胶1个、黄油添加、拆装维修费、调试 | 台 | 1
2 | 中区P8板换机房空调水泵维修 | 1.名称：4#水泵维修 2.轴承型号及规格：6317C3 75KW 3.品牌：SKF 4.维修内容：更换水泵轴承2个、油封2个、机械密封件1个、黄油添加、拆装维修费、调试 5.机械密封件使用原厂正品，材质合金 | 台 | 1
3 | 北区板换机房A区水泵电机维修 | 1.名称：3#电机维修 2.轴承型号及规格：6314C3 30KW 3.品牌：SKF 4.维修内容：更换电机轴承2个、轴封2个、与水泵连轴胶1个、电机及水泵拆装、调试 | 台 | 1
4 | 北区板换机房A区水泵维修 | 1.名称：3#水泵维修 2.轴承型号及规格：6314C3 30KW 3.品牌：SKF 4.维修内容：更换水泵轴承2个、油封2个、机械密封件1个、黄油添加、拆装维修费、调试 5.机械密封件使用原厂正品，材质合金 | 台 | 1
5 | 北区板换机房BCD区水泵电机维修 | 1.名称：2#电机维修 2.轴承型号及规格：6312C3 55kw 3.品牌：SKF 4.维修内容：更换电机轴承2个、轴封2个、与水泵连轴胶1个、电机及水泵拆装、调试 | 台 | 1
6 | 北区板换机房BCD区水泵电机维修 | 1.名称：2#水泵维修 2.轴承型号及规格：6312C3 55kw 3.品牌：SKF 4.维修内容：更换水泵轴承2个、油封2个、机械密封件1个、黄油添加、拆装维修费、调试 5.机械密封件使用原厂正品，材质合金 | 台 | 1
7 | 不含税费用合计
8 | 税费（税率 %）
9 | 含税费总价
报价单位：（盖章）
联系人及联系电话：